## Feuille1
Chinois	Bit name	English description	Description française	0 : Normal	BIT
均衡线电阻过大	AlarmWireRes	Balancing resistance too high	Résistance d’équilibrage trop élevée	1: fault ; 0: normal	0
MOS过温保护	AlarmMosOTP	MOS over-temperature protection	Protection contre la surchauffe du MOS	1: fault ; 0: normal	1
单体数量与设置值不符合	AlarmCellQuantity	Number of cells does not match parameter	Nombre de cellules non conforme au paramètre	1: fault ; 0: normal	2
电流传感器异常	AlarmCurSensorErr	Abnormal current sensor	Capteur de courant anormal	1: fault ; 0: normal	3
单体过压保护	AlarmCellOVP	Cell over-voltage protection	Protection surtension cellule	1: fault ; 0: normal	4
电池过压保护	AlarmBatOVP	Battery over-voltage protection	Protection surtension batterie	1: fault ; 0: normal	5
充电过流保护	AlarmChOCP	Overcurrent charge protection	Protection surintensité en charge	1: fault ; 0: normal	6
充电短路保护	AlarmChSCP	Charge short-circuit protection	Protection court‑circuit en charge	1: fault ; 0: normal	7
充电过温保护	AlarmChOTP	Over-temperature charge protection	Protection surchauffe en charge	1: fault ; 0: normal	8
充电低温保护	AlarmChUTP	Low temperature charge protection	Protection basse température en charge	1: fault ; 0: normal	9
内部通信异常	AlarmCPUAuxCommuErr	Internal communication anomaly	Anomalie de communication interne	1: fault ; 0: normal	10
单体欠压保护	AlarmCellUVP	Cell under-voltage protection	Protection sous‑tension cellule	1: fault ; 0: normal	11
电池欠压保护	AlarmBatUVP	Battery under-voltage protection	Protection sous‑tension batterie	1: fault ; 0: normal	12
放电过流保护	AlarmDchOCP	Overcurrent discharge protection	Protection surintensité en décharge	1: fault ; 0: normal	13
放电短路保护	AlarmDchSCP	Discharge short-circuit protection	Protection court‑circuit en décharge	1: fault ; 0: normal	14
放电过温保护	AlarmDchOTP	Over-temperature discharge protection	Protection surchauffe en décharge	1: fault ; 0: normal	15
充电管异常	AlarmChargeMOS	Charge MOS anomaly	Anomalie du MOS de charge	1: fault ; 0: normal	16
放电管异常	AlarmDischargeMOS	Discharge MOS anomaly	Anomalie du MOS de décharge	1: fault ; 0: normal	17
GPS断开连接	GPSDisconneted	GPS disconnected	GPS déconnecté	1: fault ; 0: normal	18
请及时修改授权密码	Modify PWD in time	Please modify the authorization password in time	Veuillez modifier le mot de passe d’autorisation à temps	1: fault ; 0: normal	19
放电开启失败	Discharge On Failed	Discharge activation failure	Échec de l’activation de la décharge	1: fault ; 0: normal	20
电池超温报警	Battery Over Temp Alarm	Battery over-temperature alarm	Alarme de surchauffe de la batterie	1: fault ; 0: normal	21
温度传感器异常	-	Temperature sensor anomaly	Anomalie du capteur de température	-	-
并联模块故障	-	Parallel module anomaly	Anomalie du module en parallèle	-	-